江西师范大学校内分散采购

2026年5月药学院国自然配套设备采购项目

一、供应商须知：
1、 评标方式：最低价评标法
2、 最高限价：29000元
3、 开标时间：2026年5月13日15时00分
4、 开标地点：江西师范大学瑶湖校区先骕楼3207办公室
5、 采购组织单位：（药学院）（章）
6、 采购小组成员：袁涛、朱国孙、吴子琦
7、 校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至药学院3207办公室，否则响应无效。
二、采购需求
	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单价金额（元）


	1
	PCR仪
	1、提篮式模块设计，无需借助工具，数秒内轻松更换模块，实现一台主机满足多种PCR应用需求

2、96*0.2ml模块

3、镀金热模块

4、用户界面，编程简单快捷，全中文操作

5、采用Windows CE操作系统，可实现智能化操作，具备多达108项故障自诊断功能，具备智能故障判断能力

6、≥7寸彩色液晶触屏操作系统，具有触屏校准功能

7、采用导体制冷技术

8、具有Block和Tube两种温控模式任意选择

9、具有时间和温度的touch down PCR和Long PCR功能

10、温度控制范围为0-99.9℃

11、具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃

12、升降温速率高达5℃/s

13、温度均一性≤0.2℃（@45℃-75℃时）

14、采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触

15、主机标配程序存储量≥2000

16、最大循环数达到999

17、处理器采用高性能的ARM9微处理器

18、具备断电保护功能

19、具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统

20、支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能

21、主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断

22、可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能

23、具有不同用户权限密码功能

24、可同时连接鼠标进行参数等操作设定
	1台
	20000

	2
	蛋白质电泳槽
	1、高纯度铂金电极丝；

2、封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

3、凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；

4、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

5、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；

6、SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）；

7、上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样；

8、凝胶数：1-4块；

9、凝胶厚度：、1.0mm .   选配: 0.75mm﹑1.5mm；

10、加样梳齿数：10齿、选配:15齿；

11、玻璃尺寸：短玻璃板（10.1×7.3cm）、长玻璃板（10.1×8.2cm）；

12、凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）、预制胶（8.6×6.8cm）
	1台
	5000

	3
	恒温小摇床
	1、转速范围：50rpm-300rpm

2、控温范围：室温+5-60°C

3、控温精度：+0.5°C

4、定时范围：1S-15h59min*8

5、工作尺寸：420*420mm
	1台
	2200

	4
	漩涡混合器
	1、转速范围：连续:200~3000rpm

2、精准控速: +1rpm

3、最大处理量：50ml*4
4、运转方式：连续

5、振幅：4.5mm（圆周）

6、电机类型：直流无刷电机

7、产品尺寸：130*150*115mm
	1台
	1800


备注说明：

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后30天内完成。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1. 
	PCR仪
	
	1、提篮式模块设计，无需借助工具，数秒内轻松更换模块，实现一台主机满足多种PCR应用需求

2、96*0.2ml模块

3、镀金热模块

4、用户界面，编程简单快捷，全中文操作

5、采用Windows CE操作系统，可实现智能化操作，具备多达108项故障自诊断功能，具备智能故障判断能力

6、≥7寸彩色液晶触屏操作系统，具有触屏校准功能

7、采用导体制冷技术

8、具有Block和Tube两种温控模式任意选择

9、具有时间和温度的touch down PCR和Long PCR功能

10、温度控制范围为0-99.9℃

11、具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃

12、升降温速率高达5℃/s

13、温度均一性≤0.2℃（@45℃-75℃时）

14、采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触

15、主机标配程序存储量≥2000

16、最大循环数达到999

17、处理器采用高性能的ARM9微处理器

18、具备断电保护功能

19、具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统

20、支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能

21、主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断

22、可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能

23、具有不同用户权限密码功能

24、可同时连接鼠标进行参数等操作设定
	
	
	
	
	
	

	2. 
	蛋白质电泳槽
	
	1、高纯度铂金电极丝；

2、封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

3、凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；

4、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

5、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；

6、SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）；

7、上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样；

8、凝胶数：1-4块；

9、凝胶厚度：、1.0mm .   选配: 0.75mm﹑1.5mm；

10、加样梳齿数：10齿、选配:15齿；

11、玻璃尺寸：短玻璃板（10.1×7.3cm）、长玻璃板（10.1×8.2cm）；

12、凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）、预制胶（8.6×6.8cm）
	
	
	
	
	
	

	3. 
	恒温小摇床
	
	1、转速范围：50rpm-300rpm

2、控温范围：室温+5-60°C

3、控温精度：+0.5°C

4、定时范围：1S-15h59min*8

5、工作尺寸：420*420mm
	
	
	
	
	
	

	4. 
	漩涡混合器
	
	1、转速范围：连续:200~3000rpm
2、精准控速: +1rpm
3、最大处理量：50ml*4
4、运转方式：连续
5、振幅：4.5mm（圆周）
6、电机类型：直流无刷电机
7、产品尺寸：130*150*115mm
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

